2026年第2季度密山生活饮用水出厂水、管网水以及二次供水

监测结果公示

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 检测指标 | 不合格指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密山市双康城市供水有限公司 | 2026.5.13 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 出厂水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群、游离氯、氯酸盐 |  |  |
| 2 | 气象局 | 2026.6.22 | 密山市利泉自来水有限公司 | 密山市利泉自来水有限公司 | 管网水 | 浑浊度、色度、臭与味、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、余氯 |  |  |
| 3 | 人寿保险 | 2026.6.22 | 密山市利泉自来水有限公司 | 密山市利泉自来水有限公司 | 管网水 | 浑浊度、色度、臭与味、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、余氯 |  |  |
| 4 | 东方饭店 | 2026.6.22 | 密山市利泉自来水有限公司 | 密山市利泉自来水有限公司 | 管网水 | 浑浊度、色度、臭与味、高锰酸盐指数、菌落总数、总大肠菌群、余氯 |  |  |
| 5 | 北大营社区 | 2026.5.28 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群、游离氯、氯酸盐 |  |  |
| 6 | 北大营水利处 | 2026.5.28 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群、游离氯、氯酸盐 |  |  |
| 7 | 北大营物资大院 | 2026.5.28 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群、游离氯、氯酸盐 |  |  |
| 8 | 公路小区 | 2026.5.28 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群、游离氯、氯酸盐 |  |  |
| 9 | 贵宾三期小区 | 2026.5.28 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群、游离氯、氯酸盐 |  |  |
| 10 | 贵宾一期小区 | 2026.5.28 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群 |  |  |
| 11 | 国税小区 | 2026.5.28 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群、游离氯、氯酸盐 |  |  |
| 12 | 明珠家园小区 | 2026.5.28 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群、二氧化氯、亚氯酸盐 |  |  |
| 13 | 珍铭一品小区 | 2026.5.28 | 密山市疾病预防控制中心 | 密山市疾病预防控制中心 | 二次供水 | 浑浊度、色度、溶解性总固体、肉眼可见物、总硬度、pH值、臭与味、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数、氨、氰化物、砷、汞、铬、镉、锌、铜、铅、铝、铁、锰、大肠埃希氏菌群、二氧化氯、亚氯酸盐 |  |  |

注：（1）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水的出厂水、管道水和二次供水。